## Slide 1: Caracterización de espectros de rayos X asociados a fuentes de tungsteno y plata usando un detector MEDIPIX3
Presentan: Juan López y Juan Barbosa
Universidad de los Andes

## Slide 2: Caracterización de espectros de fuentes
Probar la fuente Mini-X de ánodo de Plata.
Establecer diferencias en el funcionamiento entre las fuentes.
Caracterizar la respuesta del sensor MEDIPIX3.
Caracterización del contraste de las fuentes de ánodo de plata y de ánodo de tungsteno.
Estudiar las relaciones señal a ruido de las fuentes.

## Slide 3: ¿Por qué caracterizar los espectros?
Los materiales de los ánodos afectan el espectro de emisión.
Los expectros de emisión alteran las mediciones en materiales.
Imagenes de tejidos
XPS
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_photoelectron_spectroscopy
AMETEK. Miniature X-Ray Source, 2017.

## Slide 4: Fuente de ánodo de Tungsteno
[2] Hammamatsu. 100kV MICROFOCUS X-RAY SOURCE L10321 INSTRUCTION MANUAL, 2017.
Resolución de 1kV.
Ángulo máximo de emisión de 55°.
Distancia focal de 7.3mm.
Tamaño del punto focal variable.

## Slide 5: Fuente de ánodo de plata
Resolución de 100V.
Ángulo máximo de emisión de 55°.
Distancia focal de 2mm.
Tamaños del punto focal constante.
AMETEK. Miniature X-Ray Source, 2017.

## Slide 6: Sensor Medipix3
Chip con de píxeles basados en CMOS.
Conectado a un sensor semiconductor segmentado.
Conteo de electrones que llegan a los píxeles.
Barrido de energías en DACs.
Almacenamiento en registros.
Tres canales.
Binning.

## Slide 7: Experimentos con ánodo de Tungsteno
Variaciones de voltaje de 11keV a 47 keV en pasos de a 6keV.
Tiempo de sxposición de 2.5s.
5 espectros por voltaje.

## Slide 8: Experimentos con ánodo de plata
5 espectros por fuente.

## Slide 9: Condiciones de operación de las Fuentes

## Slide 10: Condiciones de operación del sensor

## Slide 11: Espectros para ánodo de tungsteno

## Slide 12: Espectros para ánodo de plata

## Slide 13: Comparación de espectros

## Slide 14: Pasos a seguir
Toma de espectros de fuente de ánodo de plata para 41keV y 47keV.
Caracterización de fluorescencia para el sensor MEDIPIX3 (Equivalencia energía DAC).
Cálculo de relaciones Señal a ruido.
Toma de imágenes con las dos fuentes de rayos X.